## 表紙
市立東大阪医療センター 本館地下１階放射線科待合他改修業務
費 用 内 訳 書
2024-07-26
社名：

## 内訳
件名 | 市立東大阪医療センター 本館地下１階放射線科待合他改修業務
| 金 額 | 0 |  |  | （税込）
建物概要：S造・一部SRC造・地下1階・地上9階・塔屋2階
延床面積：病院本館 35,678.42㎡
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
市立東大阪医療ｾﾝﾀｰ BIF RI管理室他改修業務
1 | 建築工事 |  | 一式 |  |  | 0
2 | 機械設備工事 |  | 一式 |  |  | 0
3 | 電気設備工事 |  | 一式 |  |  | 0
| 総 合 計 |  |  |  |  | 0
| 消費税（10％） |  |  |  |  | 0
| 税込み合計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 建築工事
| 直接工事費 |  | 一式 |  |  | 0
| 共通仮設費 |  | 一式
| 現場管理費 |  | 一式
| 一般管理費 |  | 一式
| 合計 |  |  |  |  | 0
2 | 機械設備工事
| 直接工事費 |  | 一式 |  |  | 0
| 共通仮設費 |  | 一式
| 現場管理費 |  | 一式
| 一般管理費 |  | 一式
| 合計 |  |  |  |  | 0
3 | 電気設備工事
| 直接工事費 |  | 一式 |  |  | 0
| 共通仮設費 |  | 一式
| 現場管理費 |  | 一式
| 一般管理費 |  | 一式
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 建築工事
| 墨出し・養生・内部足場費(脚立足場) |  | 58.4 | ｍ2 |  | 0
| 天井撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(t12)+㎇(ｔ12.5) 軽量鉄骨下地（吊りﾎﾞﾙﾄ残置） | 13.2 | ｍ2 |  | 0
| 天井撤去 | 化粧せっこうボード(t9.5) 軽量鉄骨下地（吊りﾎﾞﾙﾄ残置） | 43 | ｍ2 |  | 0
| 壁撤去(LSD撤去含む) | LGS65 ㎇(ｔ12.5+12.5) | 26.7 | ｍ2 |  | 0
| 壁撤去(LSD・SW撤去含む) | LGS65 ㎇(ｔ15+15) ｶｳﾝﾀｰ、LSD-003沓摺 手摺、ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取外含む | 19.9 | ｍ2 |  | 0
| 床材撤去 | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ｔ2.5) | 56.2 | ｍ2 |  | 0
| 産業廃棄物処分費 | 運搬費共 | 一式 |  |  | 0
| LSD-001(診察室) 既設壁開口費(開口補強共) | W1980×H2600×D117 LGS65 ㎇(ｔ12.5+12.5) 3方開口補強(W2050×H2400) ㎇張り含む | 1 | 箇所 |  | 0
| LSD-002 既設壁開口費(開口補強共) | W1980×H2650×D127 LGS65 ㎇(ｔ15+15) 3方開口補強(W1450×H2400) ㎇張り含む | 1 | 箇所 |  | 0
| LSD-001 開口補強(ＲＩ管理室) | 3方開口補強(W2050×H2400) | 1 | 箇所 |  | 0
| SF-003 開口補強(診察室・ＲＩ管理室) | 3方開口補強(W900×H2025) | 2 | 箇所 |  | 0
| 間仕切り壁LGS65 ㎇(ｔ12.5+12.5) | H2600 | 29.1 | ｍ2 |  | 0
| 間仕切り壁LGS65 ㎇(ｔ15+15) (LSD-003撤去跡) | W1050×H2400 | 1 | 箇所 |  | 0
| 天井軽量鉄骨下地 |  | 56.2 | ｍ2 |  | 0
| 天井化粧せっこうボード張り(t9.5) | 不燃 | 17.6 | ｍ2 |  | 0
| 天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(t12)+㎇(ｔ12.5) |  | 38.6 | ｍ2 |  | 0
| 天井開口補強費 | 設備器具類・点検口 | 一式 |  |  | 0
| 壁クロス貼り(新壁)※壁撤去跡補修含む | ♯1000同等品以上 | 159 | ㎡ |  | 0
| ソフト巾木張り | H60 | 62.2 | ｍ |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| LSD-001 ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ 自動閉鎖装置付引戸 軽量鋼板片引戸(三方枠仕様枠内面戸袋) | 枠：ST標準仕様 ｽﾏｰﾄｱﾝｶｰ工法 定ﾄﾙｸ自動閉鎖装置 駆動装置ｽﾄｯﾌﾟ有 | 2 | 箇所 |  | 0
| W900×H2000 枠見込215 型板ｶﾞﾗｽ ｔ4 W150×H150 | ｱﾙﾐ製小窓付化粧鋼板扉0.5 H2 扉厚36 ﾌﾗｯｼｭ戸袋ﾊﾟﾈﾙｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 枠標準色
錠前ｺﾞｰﾙﾏｽﾀｰｷｰ仕様 引手L-450㎜・φ25(SUSHL)
| LSD-002 ｶｰﾑｽﾗｲﾀﾞｰ 自動閉鎖装置付引戸 壁収納二連引込CSⅣW枠片引 | 枠：ST標準仕様 ｽﾏｰﾄｱﾝｶｰ工法 定ﾄﾙｸ自動閉鎖装置 駆動装置ｽﾄｯﾌﾟ有 | 1 | 箇所 |  | 0
| W900×H2000 枠見込172 | 化粧鋼板ﾌﾗｯｼｭ扉0.5 H1 扉厚30/59 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 枠標準色
錠前ｺﾞｰﾙﾏｽﾀｰｷｰ仕様 引手L-450㎜・φ25(SUSHL)
| SF-003 鋼製解放三方枠 W850×H2000 枠見込135 | ｽﾏｰﾄｱﾝｶｰ工法 ｱｸﾘﾙ焼付塗装(枠) | 2 | 箇所 |  | 0
| AP-1ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式可動間仕切(放射線治療前室) ﾌﾟﾚﾌﾘｰEA-N50 W5100×H2600 枠見込50 | S仕様：化粧鋼板0.5ｔ 標準ｽﾀｯﾄﾞ 壁END標準納まり(ｵｰﾌﾟﾝ) | 1 | 箇所 |  | 0
ﾊﾟﾈﾙ900×1800 5枚 片開戸900×1800 2枚
| ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ ｔ2.5 | ﾌﾛｱﾘｭｰﾑﾏｰﾌﾞﾙNW | 56.2 | ｍ2 |  | 0
| 塗装 LSD-002(治療計画室側) (5.2㎡) | ﾎﾞｰﾄﾞ面下地処理 EP2回塗り | 一式 |  |  | 0
| ｶｰﾃﾝ(ＳＦ-003に取付） ｻﾝｹﾞﾂ SC8365-8394 W850×H1800 ﾋﾀﾞ1.5倍 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ﾄｰｿｰﾆｭｰﾃﾞﾗｯｸｽ ｱﾙﾐﾅﾁｭﾗﾙL850 | 2 | 箇所 |  | 0
| ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ W1200×H2000 | ﾆﾁﾍﾞｲ やまなみﾀﾞｳﾝｼｰﾙ 防汚・抗菌仕様 ﾚｰﾙ・取手：ｶﾗｰ標準仕様 価格ﾗﾝｸA | 1 | 箇所 |  | 0
| 手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ復旧 | 既設材使用 | 一式 |  |  | 0
| ﾓﾆﾀｰ取付用壁下地(待合室側 1箇所) | 構造用合板1枚張り(t12）W1200×H750 | 一式 |  |  | 0
| コーナーガード | ﾅｶ工業セフティコーナー ＮＳ-76Ｍ Ｌ2700 定尺セット品 木目調 | 3 | 箇所 |  | 0
| 跡片付け清掃費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬費 |  | 一式 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
2 | 機械設備工事
M-1 | 【空調設備工事】
既設水冷パッケージエアコン室内機（再取付）
| 冷媒回収費 |  | 一式 |  |  | 0
| 冷媒破壊処理費 |  | 一式 |  |  | 0
| 同上室内機撤去費 |  | 一式 |  |  | 0
| 保温付冷媒用銅管 |  | 一式 |  |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 ドレンホース共 |  | 一式 |  |  | 0
| 同上配管取付費 |  | 一式 |  |  | 0
| 同上室内機再取付 |  | 一式 |  |  | 0
| 冷媒管気密試験費 |  | 一式 |  |  | 0
| 冷媒管真空乾燥 |  | 一式 |  |  | 0
| 冷媒ガス充填費 |  | 一式 |  |  | 0
| メーカー試運転調整費 |  | 一式 |  |  | 0
| 保温工事 |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生・清掃費 |  | 一式 |  |  | 0
| 場内運搬費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-2 | 【空調ﾀﾞｸﾄ設備工事】
| 制気口 HS200×200増設 器具ボックス共 |  | 1 | 台 |  | 0
| 制気口 HS200×200移設 器具ボックス新設 |  | 1 | 台 |  | 0
| 制気口 VHS200×200移設 器具ボックス新設 |  | 1 | 台 |  | 0
| スパイラルダクト 125φ |  | 6 | ｍ |  | 0
| 保温付フレキシブルダクト 125φ |  | 4 | ｍ |  | 0
| アルミフレキシブルダクト |  | 6 | ｍ |  | 0
| 同上施工費 |  | 一式 |  |  | 0
| 既設器具ダクト撤去費 |  | 一式 |  |  | 0
| 保温工事 |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-3 | 【排煙ﾀﾞｸﾄ設備工事】
| 排煙口 SEF-2 300×300 移設 器具ボックス新設 |  | 1 | 台 |  | 0
| 排煙口 SEF-2 300×300 新設 器具ボックス共 |  | 1 | 台 |  | 0
| 手動開放装置（取付配線別途電気工事） |  | 1 | 個 |  | 0
| スパイラルダクト 225φ |  | 6 | ｍ |  | 0
| 同上施工費 |  | 一式 |  |  | 0
| 既設器具ダクト撤去費 |  | 一式 |  |  | 0
| 保温工事 |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-4 | 【衛生設備工事】
| 流し台 L=1200 水切り面台別途 |  | 1 | 台 |  | 0
| シングルレバー混合栓 |  | 1 | 台 |  | 0
| 硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD20A |  | 8 | ｍ |  | 0
| 同上継手類 |  | 一式 |  |  | 0
| 一般配管用ステンレス鋼管 Ｓｕ20A |  | 8 | ｍ |  | 0
| 同上継手類 |  | 一式 |  |  | 0
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VP50A |  | 8 | ｍ |  | 0
| 同上継手類 |  | 一式 |  |  | 0
| 同上施工費 |  | 一式 |  |  | 0
| 既設配管接続費 |  | 一式 |  |  | 0
| ダイヤモンドコア貫通費（レントゲン撮影費共） |  | 一式 |  |  | 0
| 既設機器撤去費（流し台・洗面化粧台） |  | 一式 |  |  | 0
| 既設配管撤去費（管末閉塞費共） |  | 一式 |  |  | 0
| ピット内仮設足場工事 |  | 3 | 箇所 |  | 0
| 保温工事 |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-5 | 【ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事】
| スプリンクラーヘッド72℃ 移設 |  | 2 | 箇所 |  | 0
| スプリンクラーヘッド72℃ 新設 | スプリンクラーフレキ管共 | 2 | 個 |  | 0
| マジックジョイント（消防認定）30×25 |  | 1 | 個 |  | 0
| ボール弁 25A |  | 1 | 個 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 25A 継手 |  | 一式 |  |  | 0
| 同上施工費 |  | 一式 |  |  | 0
| 既設スプリンクラーヘッド脱着費 |  | 一式 |  |  | 0
| 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
| 消防申請・消防検査立会費 |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
3 | 電気設備工事
E-1 | 【幹線設備工事】
| ケーブル EM-CET 100mm2 管内 |  | 5 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-CET 100mm2 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ |  | 30 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-CET 100mm2 ころがし |  | 25 | ｍ |  | 0
| 電 線 EM-IE 38mm2× 1 管内 |  | 60 | ｍ |  | 0
| 電 線 管 EP-75 |  | 5 | ｍ |  | 0
| ノーマルベンド A形 EP 75 |  | 1 | 個 |  | 0
| 配管支持材 |  | 一式 |  |  | 0
| 防火区画貫通部処理 |  | 2 | ケ所 |  | 0
| ダイヤモンドコア貫通費（レントゲン撮影費共） |  | 一式 |  |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-2 | 【照明設備工事】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 |  | 6 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 3 | 個 |  | 0
| ケーブル EM-EEF 1.6mm -2C ころがし |  | 58 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-EEF 1.6mm -3C ころがし |  | 21 | ｍ |  | 0
| 耐火ケーブル FP-C 1.6mm-2C ころがし |  | 14 | ｍ |  | 0
| C322 照明器具 ベースライト 埋込 Hf32W×2 |  | 11 | 台 |  | 0
※再使用 電源改造共
| C322用 LED管球 |  | 22 | 本 |  |  | センター支給
| e364 照明器具 ベースライト 埋込 再使用 |  | 2 | 台 |  | 0
| ｎ41D 非常灯 埋込 再使用 |  | 2 | 台 |  | 0
| ｎ41D 非常灯 埋込 |  | 1 | 台 |  | 0
| 埋込形スイッチ 2P15A×2 |  | 3 | 組 |  | 0
【撤去】
| C322 照明器具 ベースライト 埋込 Hf32W×2 取り外し |  | 11 | 台 |  | 0
| e364 照明器具 ベースライト 埋込 取り外し |  | 2 | 台 |  | 0
| ｎ41D 非常灯 埋込 取り外し |  | 2 | 台 |  | 0
| ケーブル EM-EEF 2.0mm -2C ころがし 撤去 |  | 52 | ｍ |  | 0
| 耐火ケーブル FP-C 2.0mm-2C ころがし 撤去 |  | 9 | ｍ |  | 0
| 埋込形スイッチ 2P15A×2 撤去 |  | 3 | 組 |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| 埋込形スイッチ 3W15A×2 撤去 |  | 2 | 組 |  | 0
| 1種金属線ぴ(MM1) B型 撤去 |  | 2 | ｍ |  | 0
| スイッチボックス 1個用 浅型 撤去 |  | 1 | 個 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-3 | 【ｺﾝｾﾝﾄ設備工事】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 |  | 18 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 6 | 個 |  | 0
| ケーブル EM-EEF 2.0mm -3C ころがし |  | 62 | ｍ |  | 0
| 埋込形コンセント 2P15A×2 接地極付 接地端子付 |  | 10 | 組 |  | 0
| 医療用埋込形コンセント 2P15A×2 接地極付 接地端子付 |  | 2 | 組 |  | 0
【撤去】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 撤去 |  | 14 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 7 | 個 |  | 0
| 電 線 EM-IE 14mm2 管内 撤去 |  | 44 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-EEF 2.0mm -3C ころがし 撤去 |  | 112 | ｍ |  | 0
| 埋込形コンセント 2P15A×2 接地極付 接地端子付 撤去 |  | 20 | 組 |  | 0
| アースセンター 撤去 |  | 1 | 組 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-4 | 【弱電設備工事】
(電話設備)
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 |  | 1 | ｍ |  | 0
| 1種金属線ぴ(MM1) B型 |  | 3 | ｍ |  | 0
| スイッチボックス 1個用 浅型 |  | 1 | 個 |  | 0
| コーナーボックス B型 |  | 1 | 個 |  | 0
| 電話ケーブル EBT 0.4mm-2P 再使用 |  | 5 | ｍ |  | 0
| 電話モジュラージャック MJ 6極4芯 プレート共 再使用 |  | 1 | 個 |  | 0
| 同上 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 撤去 |  | 15 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 3 | 個 |  | 0
| 電話ケーブル EBT 0.4mm-2P 撤去 |  | 15 | ｍ |  | 0
| 電話モジュラージャック MJ 6極4芯 プレート共 撤去 |  | 3 | 個 |  | 0
(医療情報用配管設備)
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 |  | 6 | ｍ |  | 0
| 1種金属線ぴ(MM1) B型 |  | 3 | ｍ |  | 0
| スイッチボックス 1個用 浅型 |  | 1 | 個 |  | 0
| コーナーボックス B型 |  | 1 | 個 |  | 0
*空配管のみ。LAN配線は別途工事。
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 撤去 |  | 15 | ｍ |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 2 | 個 |  | 0
(ITV用配管設備)
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 |  | 4 | ｍ |  | 0
| 1種金属線ぴ(MM1) B型 |  | 3 | ｍ |  | 0
| スイッチボックス 1個用 浅型 |  | 1 | 個 |  | 0
| コーナーボックス B型 |  | 1 | 個 |  | 0
*空配管のみ。ITV配線は別途工事。
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 22 撤去 |  | 18 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 1 | 個 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-5 | 【非常放送設備工事】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 16 |  | 8 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 8 | 個 |  | 0
| 耐熱ケーブル HP 1.2mm-2C ころがし |  | 12 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-HP 1.2mm-3C ころがし |  | 34 | ｍ |  | 0
| 天井埋込スピーカー L級3W ATT無 再使用 |  | 3 | 台 |  | 0
| 天井埋込スピーカー L級3W ATT付 |  | 1 | 台 |  | 0
| 壁付スピーカー L級3W 再使用 |  | 1 | 台 |  | 0
| アッテネータ プレート共 再使用 |  | 3 | 組 |  | 0
| 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
| 非常放送 消防協議申請費 |  | 一式 |  |  | 0
【撤去】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 16 撤去 |  | 6 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 7 | 個 |  | 0
| 耐熱ケーブル HP 1.2mm-2C ころがし 撤去 |  | 15 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-HP 1.2mm-3C ころがし 撤去 |  | 28 | ｍ |  | 0
| 天井埋込スピーカー L級3W ATT無 再使用 |  | 3 | 台 |  | 0
| 壁付スピーカー L級3W 再使用 |  | 1 | 台 |  | 0
| アッテネータ プレート共 再使用 |  | 3 | 組 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-6 | 【自火報設備工事】
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 2 | 個 |  | 0
| EM-AEケーブル 1.2mm-4C ころがし |  | 22 | ｍ |  | 0
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 埋込型２種 非蓄積型 再使用 |  | 3 | 個 |  | 0
| 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
| 消防協議申請費 |  | 一式 |  |  | 0
【撤去】
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 撤去 |  | 2 | 個 |  | 0
| EM-AEケーブル 1.2mm-4C ころがし 撤去 |  | 20 | ｍ |  | 0
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 埋込型２種 非蓄積型 取り外し |  | 3 | 個 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-7 | 【排煙設備工事】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 28 |  | 6 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 3 | 個 |  | 0
| 機械排煙手動開閉スイッチ 再使用 |  | 3 | 個 |  | 0
| 機械排煙開放装置 接続のみ |  | 3 | 台 |  | 0
| 耐火ケーブル FP-C 1.2㎜-8C |  | 22 | ｍ |  | 0
| 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
【撤去】
| 合成樹脂製可とう電線管 PF- 28 |  | 6 | ｍ |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 3 | 個 |  | 0
| 機械排煙手動開閉スイッチ 再使用 |  | 3 | 個 |  | 0
| 機械排煙開放装置 離線のみ |  | 3 | 台 |  | 0
| 耐火ケーブル FP-C 1.2㎜-8C |  | 22 | ｍ |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-8 | 【ﾄｲﾚ呼出設備工事】
| 1種金属線ぴ(MM1) B型 |  | 1 | ｍ |  | 0
| コーナーボックス B型 |  | 1 | 個 |  | 0
| ケーブル EM-AE 1.2mm-2C ころがし |  | 5 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-AE 1.2mm-5P ころがし |  | 15 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-FCPEE 0.9mm-5P ころがし |  | 15 | ｍ |  | 0
| トイレ呼出表示装置 再使用 |  | 1 | 面 |  | 0
| 試験調整費 |  | 一式 |  |  | 0
【撤去】
| ケーブル EM-AE 1.2mm-2C ころがし 撤去 |  | 14 | ｍ |  | 0
| トイレ呼出表示装置 再使用 撤去 |  | 1 | 面 |  | 0
| 消耗雑材費 |  | 一式 |  |  | 0
| 養生費 |  | 一式 |  |  | 0
| 運搬交通費 |  | 一式 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0