## 表紙
市立東大阪医療センター 本館２階精神科外来改修業務
費 用 内 訳 書
2024-08-29
社名：

## 内訳
件名 | 市立東大阪医療センター 本館２階精神科外来改修業務
| 金 額 | 0 |  |  | （税込）
建物概要：S造・一部SRC造・地下1階・地上9階・塔屋2階
延床面積：病院本館 35,678.42㎡
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 建築工事 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 総 合 計 |  |  |  |  | 0
| 消費税（10％） |  |  |  |  | 0
| 税込み合計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 建築工事
A | 観察室引戸設置 |  | 1 | 式 |  | 0
B | 第3診改修 |  | 1 | 式 |  | 0
| 一般・現場管理費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0
2 | 電気設備工事
A | 観察室引戸設置に伴う改修 |  | 1 | 式 |  | 0
B | 第3診改修 |  | 1 | 式 |  | 0
| 一般・現場管理費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0
3 | 機械設備工事
A | 第3診改修 |  | 1 | 式 |  | 0
| 一般・現場管理費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
1 | 建築工事
A 観察室引戸設置
| 養生・仮設費 |  | 1 | 式
| 引戸設置用壁開口費 | W1500×H2600×D150 3方開口補強 (LGS100+PB12.5枚張り両面） | 1 | 式
| 廃材処分費 |  | 1 | 式
| LSD-1上吊2重片引き戸 壁収納 不燃 | W850×H2020焼付塗装標準色 引戸錠（ｻﾑﾀｰﾝ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ）MK | 1 | ヶ所 |  | 0
| 同上施工費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
| 壁クロス貼り(開口部廻りのみ) | 1000番 | 1 | 式
| 床ｼｰﾄ張り(開口部廻りのみ) |  | 1 | 式
| 跡片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 第3診改修
| 養生・仮設費 |  | 1 | 式
| 上吊片引き戸設置用壁開口費 | W1980×H2600×D150 3方開口補強（３ヵ所）(LGS100+PB12.5枚張り両面） | 1 | 式
| 片開き戸設置箇所 既設ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去 | ― | 1 | 式 | ― | ― | ―
| 天井撤去《9ｍ2》 （吊りﾎﾞﾙﾄ残置） | ㎇・化粧吸音板・軽量鉄骨下地共 | 1 | 式
| 廃材処分 |  | 1 | 式
| 天井開口補強費 | 設備器具類・点検口 | 1 | 式
| 軽量鉄骨下地・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(下地共） | 《9ｍ2》 | 1 | 式
| LSD-2 上吊片引き戸 不燃(施工費・搬入費共) | W900×H2020焼付塗装標準色 引戸錠（ｻﾑﾀｰﾝ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ）MK | 1 | ヶ所 |  | 0
| LSD-3 片開き戸上吊片引き戸(施工費・搬入費共) | W900×H2020焼付塗装標準色 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠（ｻﾑﾀｰﾝ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ）MK | 2 | ヶ所 |  | 0
| アルミ間仕切り設置 ｗ2100×Ｈ2600 見込み50 | 端部材一式 | 1 | 式 | ― | ― | ―
| 壁クロス貼り(LSD-2開口部廻りのみ) | 1000番 | 1 | 式
| 床ｼｰﾄ張り(LSD-2開口部廻りのみ) |  | 1 | 式
| 後片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 収納棚 Ｗ1800×Ｈ1800×Ｄ400 | ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ/ﾒﾗﾐﾝ化粧貼り(小口ﾒﾗﾃｰﾌﾟ) | 1 | 式 | ― | ― | ―
| 運搬費 |  | 1 | 式 | ― | ― | ―
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電気設備工事
Ａ | 観察室引戸設置に伴う改修
| 1種金属線ぴ(ＭＭ1)Ａ型 |  | 6 | ｍ |  | 0
| コーナーボックスＡ型 |  | 2 | 個 |  | 0
| 1種金属線ぴ(ＭＭ1)Ｂ型 |  | 3 | ｍ |  | 0
| コーナーボックスＢ型 |  | 1 | 個 |  | 0
| スイッチボックス1個用 浅型 |  | 3 | 個 |  | 0
| 電話ケーブル ＥＢＴ 0.4㎜-2Ｐ |  | 10 | ｍ |  | 0
| ＵＴＰ ＣＡＴ5ｅ 0.65㎜-4Ｐ |  | 10 | ｍ |  | 0
| ケーブルＥＭ-ＥＥＦ 2.0㎜-3Ｃ ころがし |  | 10 | ｍ |  | 0
| 電話モジュラージャック | 再利用取付 | 1 | 個 | - | -
| ＬＡＮ情報コンセントＣＡＴ6 | 再利用取付 | 1 | 個 | - | -
| 埋込コンセント2Ｐ15Ａ×2 接地極付 | 再利用取付 | 1 | 組 | - | -
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 工事費 | 撤去費共 | 1 | 式
| 運搬交通費 |  | 1 | 式
| 既設調査費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 第3診改修
E-1 | 【照明設備】
| ケーブル EM-EEF 2.0mm -3C ころがし |  | 30 | ｍ |  | 0
| ケーブル FP2.0mm-2C ころがし |  | 8 | ｍ |  | 0
| 照明器具 ベースライト 埋込HF32W2灯 | 再使用 改造共 | 2 | 台 |  | 0
| 非常照明 埋込 ﾊﾞｯﾃﾘｰ別置型 | 再使用 | 1 | 台 |  | 0
| 非常照明 埋込 ﾊﾞｯﾃﾘｰ別置型 |  | 1 | 組 |  | 0
| 埋込形スイッチ 2P15A×2 |  | 3 | 組 |  | 0
| ケーブル EM-EEF 2.0mm -3C 撤去 |  | 30 | ｍ |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-2 | 【非常放送設備】
| ケーブル EM-HP 1.2mm-3C |  | 20 | ｍ |  | 0
| 天井埋込スピーカー L級3W ATT無 |  | 1 | 台 |  | 0
| 天井埋込スピーカー L級3W ATT無 | 再使用 | 1 | 台 |  | 0
| アッテネータ プレート共 |  | 1 | 組 |  | 0
| アッテネータ プレート共 | 再使用 | 1 | 組 |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 1 | 個 |  | 0
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-3 | 【空調設備】
| FCUスイッチ |  | 1 | 個 |  | 0
| FCUスイッチ | 再使用 | 1 | 個 |  | 0
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102×44 |  | 1 | 個 |  | 0
| ファンコイル 結線 |  | 2 | 台 |  | 0
| ファンコイル 離線 |  | 1 | 台 |  | 0
| ケーブル EM-CEE 1.25mm2-6C |  | 15 | ｍ |  | 0
| ケーブル EM-CEE 1.25mm2-6C 撤去 |  | 7 | ｍ |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
E-4 | 【自火報設備】
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 埋込型２種 非蓄積型 |  | 1 | 個 |  | 0
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 埋込型２種 非蓄積型 | 再使用 | 1 | 個 |  | 0
| EM-AEケーブル 1.2mm-4C ころがし |  | 10 | ｍ |  | 0
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 埋込型２種 非蓄積型 | 再使用撤去 | 1 | 個 |  | 0
| 自火報設備 消防協議申請費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
機械設備工事
Ａ | 第3診改修
M-1 | 【空調】
| ファンコイルユニット 天井カｾｯﾄ形 | ♯200 | 1 | 台
| 同上機器設置費 |  | 1 | 式
| 既設ファンコイル撤去費 | 既設配管撤去費共 | 1 | 式
| ファンコイルユニット(再取付) |  | 1 | 台
| 支持金物類 | 機器用共 | 1 | 式
| 冷温水管(ＳＧＰ) | 20Ａ 継手共 | 1 | 式
| 硬質塩化ビニル管 | 30Ａ 継手共 | 1 | 台
| ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A | 2 | 個 |  | 0
| 同上配管工事 |  | 1 | 式
| 同上保温工事 |  | 1 | 式
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 電源工事 |  | 1 | 式
| 既設空調配管分岐工事 |  | 1 | 式
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 養生・清掃費 | 場内運搬費共 | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-2 | 【ﾀﾞｸﾄ】
| 制気口 アネモ KT1-3A 152×152 |  | 1 | 台 |  | 0
| 制気口 VHS 150×150 |  | 1 | 台 |  | 0
| 保温フレキ |  | 1 | 式
| スパイラルＴ管 |  | 1 | 個 |  | 0
| 器具ボックス |  | 1 | 式
| 同上ダクト取付費 |  | 1 | 式
| 制気口取付費 |  | 1 | 式
| 既設SA/RAダクト分岐取出工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 運搬交通費 |  | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 品 質 寸 法 | 員 数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
M-3 | 【消火設備】
| スプリンクラーヘッド | SP-FR-FSⅡ-72 r2.6 | 1 | 個 |  | 0
| SPフレキ R01-4000L 固定金具共 |  | 1 | 本 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管ねじ込み継手 |  | 1 | 式
| マジックジョイント 消防認定 | 50A×32A | 1 | 台 |  | 0
| ゲート弁 10K | 32A | 1 | 台 |  | 0
| 同上配管取付費 |  | 1 | 式
| 同上スプリンクラーヘッド巻き出し工 |  | 1 | 式
| 消防申請費 |  | 1 | 式
| 消耗雑材費 |  | 1 | 式
| 計 |  |  |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0